## 計算
日常検査値の不確かさ計算 (初回のみ校正実施） |  |  |  | 計算未実行
測定回数 | [5 empty] | 標準物質測定結果
日数 (p) | 15 |  | 測定日
ﾊﾞｲｱﾙ数 (q) | 2 |  | 項目 |  |  | 標準物質 | 表示値 | 繰り返し測定 (n)
繰り返し測定 (n) | 3 |  | 測定試料 |  |  | 個数(m) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 機種 |  |  | Std-1(0)
二段枝分かれ分散分析結果 | [5 empty] | Std-2
総平均 XB | [5 empty] | 表1
データ入力表
要因 | 変 動 | 自由度 | 不偏分散 | F値 | P
日間変動 | [5 empty] | 日 | ﾊﾞｲｱﾙ | 繰り返し測定 n |  |  | 平均 | SD
ﾊﾞｲｱﾙ間変動 | [5 empty] | p | q | 1 | 2 | 3
日内変動 | [5 empty] | 1 | 1
合計 | [5 empty] | 1 | 2
[6 empty] | 2 | 3
純日間SDの推定値 | u A |  |  |  |  | 2 | 4
純ﾊﾞｲｱﾙ間SDの推定値 | u B |  |  |  |  | 3 | 5
日内SDの推定値 | u E |  |  |  |  | 3 | 6
[6 empty] | 4 | 7
[6 empty] | 4 | 8
一元配置分散分析結果 | [5 empty] | 5 | 9
（検定の結果により、実施しない場合がある） | [5 empty] | 5 | 10
[6 empty] | 6 | 11
要因 | 変 動 | 自由度 | 不偏分散 | F値 | P | 6 | 12
[6 empty] | 7 | 13
[6 empty] | 7 | 14
[6 empty] | 8 | 15
[6 empty] | 8 | 16
[6 empty] | 9 | 17
[6 empty] | 9 | 18
[6 empty] | 10 | 19
標準物質 | [5 empty] | 10 | 20
名称 | ロット | 認証値（表示値） | 不確かさ |  |  | 11 | 21
[6 empty] | 11 | 22
[6 empty] | 12 | 23
校正による不確かさの計算 | [5 empty] | 12 | 24
標準の数と繰り返し測定回数 |  |  | 校正による不確かさ |  |  | 13 | 25
(m) 標準の数（盲検含む） | 2 |  |  | 1/√(η) |  | 13 | 26
(n) 繰り返し測定 | 5 |  | u CAL |  |  | 14 | 27
[6 empty] | 14 | 28
不確かさの計算 | [5 empty] | 15 | 29
[6 empty] | 15 | 30
総平均
不確かさの成分 | 相対値（％）
測定条件によるAﾀｲﾌﾟ不確かさ総平均に対する相対値(%)
上位標準物質の 標準不確かさ(％)
不確かさ計算結果
| ％ | 濃度換算
合成標準不確かさ | 0 | 0
拡張不確かさ (包含係数：k=2) | 0 | 0
Note on B34: この欄は「記録用」です。 合成標準不確かさの計算には用いられません。 合成標準不確かさの計算は「不確かさ計算」欄の「上位標準物質の不確かさ」の数値を利用しています。
Note on B36: 直接入力してください。
Note on C4: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C5: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C6: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C10: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C13: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C14: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C15: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C27: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C28: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C36: 直接入力してください。
Note on C40: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C41: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C47: ﾏｸﾛが計算し、 結果を書き込みます。
Note on C48: ﾃﾞｰﾀを入力してください。 （ﾂｰﾙﾊﾞｰの「上位標準物質の不確かさ入力」ﾎﾞﾀﾝからも入力できます。） ｾﾙへ直接入力する場合は、標準物質の不確かさの大きさを包含係数(通常 ２）で割り、その値を表示値に対する相対値（％）にしてから入力します。
Note on F41: マクロが計算します
Note on K3: 標準物質測定データを入力してください。
Note on K11: 測定データを入力してください。

## temp (hidden)
Grubbs棄却検定
| 0.05 | 0.01
3 | 1.153 | 1.155
4 | 1.462 | 1.493
5 | 1.671 | 1.749
6 | 1.822 | 1.944
7 | 1.938 | 2.097
8 | 2.032 | 2.221
9 | 2.11 | 2.323
10 | 2.176 | 2.41
11 | 2.234 | 2.484
12 | 2.285 | 2.549
13 | 2.331 | 2.607
14 | 2.372 | 2.658
15 | 2.409 | 2.705
16 | 2.443 | 2.747
17 | 2.475 | 2.785
18 | 2.504 | 2.821
19 | 2.531 | 2.853
20 | 2.557 | 2.884
21 | 2.58 | 2.912
22 | 2.603 | 2.939
23 | 2.624 | 2.963
24 | 2.644 | 2.987
25 | 2.663 | 3.009
26 | 2.681 | 3.029
27 | 2.698 | 3.049
28 | 2.714 | 3.068
29 | 2.73 | 3.086
30 | 2.745 | 3.103
31 | 2.759 | 3.119
32 | 2.773 | 3.135
33 | 2.786 | 3.15
34 | 2.799 | 3.164
35 | 2.811 | 3.178
36 | 2.823 | 3.191
37 | 2.834 | 3.204
38 | 2.845 | 3.216
39 | 2.856 | 3.228
40 | 2.867 | 3.239
41 | 2.877 | 3.251
42 | 2.886 | 3.261
43 | 2.896 | 3.272
44 | 2.905 | 3.282
45 | 2.914 | 3.292
46 | 2.923 | 3.301
47 | 2.931 | 3.31
48 | 2.94 | 3.319
49 | 2.948 | 3.328
50 | 2.956 | 3.337
55 | 2.99 | 3.38
60 | 3.03 | 3.41
65 | 3.05 | 3.44
70 | 3.08 | 3.47
75 | 3.11 | 3.5
80 | 3.13 | 3.52
85 | 3.15 | 3.54
90 | 3.17 | 3.56
95 | 3.19 | 3.58
100 | 3.21 | 3.6
150 | 3.34 | 3.73
200 | 3.43 | 3.82
250 | 3.49 | 3.89
300 | 3.55 | 3.94
350 | 3.59 | 3.98
400 | 3.63 | 4.02
450 | 3.66 | 4.05
500 | 3.69 | 4.07
550 | 3.72 | 4.1
600 | 3.74 | 4.12
650 | 3.76 | 4.14
700 | 3.78 | 4.16
750 | 3.8 | 4.18
800 | 3.81 | 4.19
850 | 3.83 | 4.21
900 | 3.84 | 4.22
950 | 3.86 | 4.23
1000 | 3.87 | 4.25
1500 | 3.97 | 4.34
2000 | 4.04 | 4.41
2500 | 4.1 | 4.46
3000 | 4.14 | 4.5
3500 | 4.17 | 4.53
4000 | 4.2 | 4.56
4500 | 4.23 | 4.58
5000 | 4.26 | 4.61
5500 | 4.28 | 4.63
6000 | 4.3 | 4.64
6500 | 4.31 | 4.66
7000 | 4.33 | 4.68
7500 | 4.35 | 4.69
8000 | 4.36 | 4.7
8500 | 4.37 | 4.72
9000 | 4.39 | 4.73
9500 | 4.4 | 4.74
10000 | 4.41 | 4.75